14.02.2018 в СМИ опубликована информация о нарушении в детском отделении ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

Прокуратурой района в ходе проверки доводов установлено, что территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Мошковском районе в ходе плановой проверки, которая проводится в детском отделении с 04.02.2019, выявлено одно нарушение, выразившееся в несоответствии требованиям СанПин внутренней отделки на откосах окон в двух палатах. В целях устранения выявленных нарушений главному врачу ГБУЗ «Мошковская ЦРБ» 05.03.2019 выдано предписание. Также выдано уведомление о составлении протокола об административном правонарушении в отношении юридического лица – ГБУЗ «Мошковская ЦРБ» по ст. 6.3 КоАП РФ.

Соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности проверено прокуратурой района совместно с сотрудниками ОНДиПР по Мошковскому району. По результатам проверки указанные в СМИ нарушения не выявлены. Вместе с тем, выявлены нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25 апреля 2012 г. N 390, выразившиеся в нарушениях требований к исполнительной документации на установки противопожарной защиты здания и проведении их технического освидетельствования, а также отсутствии части инструкций о мерах пожарной безопасности. По результатам выявленных нарушений главному врачу ГБУЗ «Мошковская ЦРБ» 28.02.2019 внесено представление, которое находится на рассмотрении. В отношении главного врача 28.02.2019 возбуждено производство об административном правонарушении по   
ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Старший помощник прокурора района

младший советник юстиции Е.В. Бондарева